## SDĚL
akce: BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE
název objektu: D.1.1.4.6. SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
položka dle výkresů č. D.1.1.4.6.2-4.
1 | R položka | Kouřový hlásič autonomní dle ČSN Autonomní bateriový hlásič požáru se sirénou. Záruka 3 roky. Včetně baterie, návod u, certifikáty ČSN-EN14604, testu funkce, +baterie. | ks | 7 |  | 0 |  | 0
2 | R položka | Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 uložený volně | m | 810 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | Ukončení a měření kabelu UTP | ks | 16 |  |  |  | 0
4 | R položka | kabel SYKFY 10x2x0,5 - uložený volně | m | 14 |  | 0 |  | 0
5 | R položka | Ukončení kabelu SYKFY 10x2x0,5 na zářezové svorky | ks | 2 |  |  |  | 0
6 | R položka | Datová dvouzásuvka 2xRJ45 cat.6, IP20 vč.montáže na přístrojovou krabici | ks | 8 |  | 0 |  | 0
7 | 345 36700 747 11-2111 | Rámeček jednonásobný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | 345 36705 747 11-2111 | Rámeček dvojnásobný | ks | 7 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | Telefonní přípojková skříň 296×206×108mm pro 100párů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | R položka | Zářezová telefonní svorkovnice telefonní rozpojovací 10párů + držák | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | R položka | Koaxiální kabel vnitřní pro DVB, 31dB/100m/2300MHz | m | 346 |  | 0 |  | 0
12 | R položka | Koaxiální kabel venkovní pro DVB, 28dB/100m/2300MHz | m | 42 |  | 0 |  | 0
13 | R položka | F- konektor vč. ukončení koaxiálního kabelu | ks | 7 |  | 0 |  | 0
14 | R položka | Účastnická zásuvka, 1xDVB-T, 1xFM, koncová kompletní, design shodný se silnoproudem, bez rámečku | ks | 7 |  | 0 |  | 0
15 | 345 36705 747 11-2111 | Rámeček dvojnásobný | ks | 7 |  | 0 |  | 0
16 | R položka | Datový rozvaděč skříň RACK 19"/12U 530x635x600mm, + příslušenství, nástěnný, přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl.4mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | R položka | NÁPLŇ ROZVADĚČE 1ks - patch panel Cat.6 16portů UTP 1ks - polička 1ks - napájecí panel (5ks zásuvek s vypínačem a přepěťovou ochranou) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | R položka | Anténní stožár v=2m, kotvení do krovu (koordinované se stavbou vč. prostupu střechou, + výložník pro 1xDVB-T2 + FM + izolace průchodu střechou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
19 | R položka | Anténa DVB-T2, 470-862MHz, zisk 15,5dB, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | R položka | Anténa FM | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 | R položka | Rozvaděč STA pro 8 TV přípojek širokopásmový zesilovač DVB-T2 + zdroj + 1x rozbočovač XGV8 + rám + 1x plast.rozvodnice IP54 na povrch se zámkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | R položka | SVODIČ PŘEPĚTÍ pro koax.kabel 75ohmů + box IP66 (svodič bleskových proudů se stíněním, ochrana koxiálního kabelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
23 | 341 42159 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 24 |  | 0 |  | 0
24 | 341 11090 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0
25 | 341 43798 744 33-1241 | H05VV-F-X 2x0,75 - uložený volně | m | 6 |  | 0 |  | 0
26 | 341 21050 744 73-3110 | SYKFY 4x2x0,5 - uložený volně | m | 84 |  | 0 |  | 0
27 | R položka | Domácí telefon 2BUS (bílý) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
28 | R položka | Tlačítkové tablo sestava pod omítku se stříškou, EL.VRÁTNÝl (2BUS) + 8 tlačítek - s přímou volbou | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | R položka | Elektrický zámek univerzální | ks | 2 |  | 0 |  | 0
30 | R položka | Rámeček dvojnásobný (design shodný se silnoproudem) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
31 | R položka | Ovladač řaz.1/0 + kryt s popisovacím polem + rámeček (zvonkové tlačítko) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
32 | R položka | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 32 |  | 0 |  | 0
33 | R položka | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 26 |  | 0 |  | 0
34 | R položka | Krabice odbočná pr.97mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
35 | R položka | Krabice odbočná pr.125mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
36 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná pr.23mm | m | 182 |  | 0 |  | 0
37 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná pr.29mm | m | 140 |  | 0 |  | 0
38 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 152 |  |  |  | 0
39 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 110 |  |  |  | 0
40 | 971 03-3100 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 16 |  |  |  | 0
41 | 971 03-3200 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 12 |  |  |  | 0
42 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 14 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | R položka | Pomocné práce a uvedení do provozu | h | 16 |  |  |  | 0
45 | R položka | Projektová dokumentace skutčného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
46 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0