## ELIN
akce: BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE
název objektu: D.1.1.4.5. SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | Montážní materiál | [5 empty] | 0
2 |  | Montážní práce | [5 empty] | 0
3 |  | Dodávky | [5 empty] | 0
4 |  | BLESKOSVOD | [5 empty] | 0
5 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
položka dle soupisu vodičů v TZ č. D.1.1.4.5.1.
1 | 341 11030 744 44-1100 | CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně | m | 318 |  | 0 |  | 0
2 | 341 11032 744 44-1100 | CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně | m | 900 |  | 0 |  | 0
3 | 341 11038 744 44-1100 | CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně | m | 1033 |  | 0 |  | 0
4 | 341 11090 744 44-1100 | CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0
5 | 341 11094 744 44-1100 | CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně | m | 148 |  | 0 |  | 0
6 | 341 11098 744 44-1200 | CYKY-J 5x4 - uložený pevně | m | 22 |  | 0 |  | 0
7 | 341 11076 744 44-1300 | CYKY-J 4x10 - uložený pevně | m | 224 |  | 0 |  | 0
8 | 341 11631 744 44-1500 | 1-CYKY-J 4x35 - uložený pevně | m | 24 |  | 0 |  | 0
9 | R položka | 1-CXKH-V180-O 3x1.5 B2cas1d1 uložený pevně | m | 38 |  | 0 |  | 0
10 | 341 21556 744 74-1110 | JYTY 2x1 - uložený pevně | m | 54 |  | 0 |  | 0
11 | 341 42156 743 61-9242 | CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 286 |  | 0 |  | 0
12 | 341 42159 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 363 |  | 0 |  | 0
13 | 341 42160 743 61-9242 | CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení | m | 114 |  | 0 |  | 0
14 | 341 43810 744 33-1241 | CGSG (H05RN-F) 3Cx2,5 - uložený volně | m | 28 |  | 0 |  | 0
15 | 341 45568 744 33-1221 | CGSG (H05RN-F) 5x2.5- uložený volně | m | 14 |  | 0 |  | 0
16 | 746 31-2100 | Ukončení šňůry do 3 x 4 mm2 | ks | 16 |  |  |  | 0
17 | 746 31-5300 | Ukončení šňůry do 5 x 4 mm2 | ks | 14 |  |  |  | 0
18 | 746 41-3150 | Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2 | ks | 68 |  |  |  | 0
19 | 746 41-3560 | Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2 | ks | 14 |  |  |  | 0
20 | 746 41-3430 | Ukončení kabelu do 4 x 10 mm2 | ks | 16 |  |  |  | 0
21 | 746 41-3460 | Ukončení kabelu do 4 x 35 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
položka dle výkresů č. D.1.1.4.5.2-3.
22 | 35400+36490 747 11-2111 | Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 16 |  | 0 |  | 0
23 | 35410+36494 747 11-2114 | Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 | 35430+36490 747 11-2221 | Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 23 |  | 0 |  | 0
25 | 35405+36492 747 11-2451 | Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
26 | 35406+36490 747 11-2461 | Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 14 |  | 0 |  | 0
27 | 35407+36490 747 11-2471 | Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
28 | R položka | pohyb.spínač s relé (dosah r=8m) 2,3kW, relé, 15s-30min 10-2000Lx IP54 venkovní nastavitelný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | 51102+52200 747 16-1240 | Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20) | ks | 129 |  | 0 |  | 0
30 | 345 00000 747 16-1240 | Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20) | ks | 34 |  | 0 |  | 0
31 | 345 35703 747 11-1126 | Spínač kolébkový 10A řaz.1 (nástěnný IP54) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
32 | 345 51475 747 16-1514 | Zásuvka 250V/16A (nástěnná IP54) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
33 | 345 36700 747 11-2111 | Rámeček jednonásobný | ks | 45 |  | 0 |  | 0
34 | 345 36705 747 11-2111 | Rámeček dvojnásobný | ks | 21 |  | 0 |  | 0
35 | 345 36710 747 11-2111 | Rámeček trojnásobný | ks | 14 |  | 0 |  | 0
36 | R položka | Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP CENTRAL STOP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
37 | 345 64010 743 41-4321 | PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE 5x4mm s odlehčovací sponou IP20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
38 | R položka | Zapojení ventilátoru | ks | 8 |  |  |  | 0
39 | R položka | Časový spínač s relé 230V/1A čas 2-20min pro ventilátor | ks | 7 |  | 0 |  | 0
40 | R položka | Zapojení termostatů a čidel teploty | ks | 11 |  |  |  | 0
41 | R položka | Zapojení rekuperační jednotky VZT | ks | 5 |  |  |  | 0
42 | R položka | Zapojení servopohunu VZT | ks | 5 |  |  |  | 0
43 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 244 |  | 0 |  | 0
44 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 72 |  | 0 |  | 0
45 | 345 71521 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.68mm | ks | 99 |  | 0 |  | 0
46 | 345 71562 743 41-4111 | Krabice rozvodková pr.97mm | ks | 73 |  | 0 |  | 0
47 | 345 71544 743 41-4122 | Krabice 250 odbočná + svorky | ks | 4 |  | 0 |  | 0
48 | R položka | HOS + OS- Krabice KT250 + svorkovnice 12x25mm2 pro připojení pospojování | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49 | 345 64010 743 41-4321 | Rozvodková krabice IP54 5x4mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0
50 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm | m | 348 |  | 0 |  | 0
51 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm | m | 273 |  | 0 |  | 0
52 | 345 71065 743 11-2317 | Trubka ohebná pr.75mm | m | 79 |  | 0 |  | 0
53 | 345 00000 749 91-3110 | Tabulka formát A 4 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
54 | 742 11-1200 | Montáž rozvaděčů 50kg | ks | 8 |  |  |  | 0
55 | 742 23-1100 | Montáž rozvaděče do 200kg | ks | 1 |  |  |  | 0
56 | R položka | Svítidlo LED 18W/2400lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 18W, 2400lm, 4000K | ks | 22 |  | 0 |  | 0
57 | R položka | Svítidlo LED 13W/1800lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 13W, 1800lm, 4000K | ks | 17 |  | 0 |  | 0
58 | R položka | Svítidlo LED 27W/3600lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 18W, 2400lm, 4000K | ks | 18 |  | 0 |  | 0
59 | R položka | Svítidlo LED s vypínačem (osv.kuch.linky) 1x11W+vyp. IP20 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
60 | R položka | Svítidlo LED 35W/4400lm (délka svítidla 1160mm) IP54 stropní/závěsné/nástěnné - plast kryt | ks | 1 |  | 0 |  | 0
61 | R položka | Svítidlo nouzové stropní kruhové pr.202mm optika pro dlouhé chodby LED 3W/320lm, IP65+ piktogram - centrální napájení 230V/50Hz | ks | 6 |  | 0 |  | 0
62 | R položka | Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné 276x144x43mm LED 3W/320lm / 1hod, IP42 + piktogram | ks | 3 |  | 0 |  | 0
63 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 290 |  |  |  | 0
64 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 216 |  |  |  | 0
65 | 974 03-1330 | Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm | m | 149 |  |  |  | 0
66 | 971 03-3100 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 32 |  |  |  | 0
67 | 971 03-3200 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm | ks | 12 |  |  |  | 0
68 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 65 |  |  |  | 0
69 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 26 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 18 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | R položka | Pomocné práce a uvedení do provozu | h | 34 |  |  |  | 0
72 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
73 | 740991200 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  |  | 0
74 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 9 |  |  |  | 0
75 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
DODÁVKY
1 | R položka | ROZVADEČ RE | ks | 1 |  | 0
2 | R položka | ROZVADEČ RS | ks | 1 |  | 0
3 | R položka | ROZVADEČ RB | ks | 7 |  | 0
4 |  | Celkem |  |  |  | 0
1 | R položka | ROZVADĚČ RE |  |  |  | 0
položka dle výkresu č. D.1.1.4.5.6.
|  | Skříňový rozvaděč zapuštěný IP40/IP20 (š x v x h) 835x1760x247mm s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Nulová přípojnice Cu 160A | ks | 3 |  | 0
|  | Přípojnice Cu 160A | ks | 3 |  | 0
|  | Hl.vypínač 400V/125A I-0 na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
|  | Napěťová spoušť 230V | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B25/1 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič trojpólový 10kA B25/3 | ks | 7 |  | 0
|  | elektroměrová vana pro tři elektroměry | ks | 3 |  | 0
|  | elektroměrová deska | ks | 9 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 2 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 27 |  | 0
|  | Svorka řadová 35 mm2 | ks | 3 |  | 0
2 | R položka | ROZVADEČ RS |  |  |  | 0
položka dle výkresu č. D.1.1.4.5.7.
|  | Oceloplechová rozvodnice montáž pod omítku 96 modulů IP30/IP20 rozměry 590x720x136mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí TYP 1+2/2 TN-C/2 maxi | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač I-0 25A/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič 10kA + chránič 10/1N/003B | ks | 2 |  | 0
|  | Proudový chránič 10kA 25/2/003-A | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 3 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B10/1 | ks | 11 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B16/1 | ks | 7 |  | 0
|  | Časový spínač schodišťový 16A/1zap, cívka 230V čas 0,5 - 15min | ks | 1 |  | 0
|  | Multifunkční časové relé 1zap/1vyp/6A, cívka 230V nast.dva časy | ks | 1 |  | 0
|  | Spínací hodiny astronomické 230V 1zap - pro spínání venkovního osvětlení | ks | 1 |  | 0
|  | Přepínač I-0-II na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
|  | zdroj domácího telefonu 2BUS - dle typu DT | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 56 |  | 0
|  | Svorka řadová 10 mm2 | ks | 3 |  | 0
3 | R položka | Rozvaděč RB |  |  |  | 0
položka dle výkresu č. D.1.1.4.5.8.
|  | Oceloplechová rozvodnice pod omítku 42 modulů plechové dveře rozměry 360x714x97mm + příslušenství | ks | 1 |  | 0
|  | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 |  | 0
|  | Obal na výkresy rozměr 250x138mm | ks | 1 |  | 0
|  | Popisný štítek 20x100mm | ks | 1 |  | 0
|  | Svodič přepětí TYP 1+2/3 TN-C/3 maxi | ks | 1 |  | 0
|  | Spínač I-0 25A/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič 10kA + chránič 10/1N/003B | ks | 1 |  | 0
|  | Proudový chránič 10kA 25/4/003-A | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B6/1 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B10/1 | ks | 1 |  | 0
|  | Jistič jednopólový 10kA B16/1 | ks | 3 |  | 0
|  | Jistič trojpólový 10kA B16/3 | ks | 1 |  | 0
|  | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 21 |  | 0
|  | Svorka řadová 10mm2 | ks | 3 |  | 0
BLESKOSVOD
položka dle výkresu č. D.1.1.4.5.4-5.
1 | 354 41120 743 61-2111 | Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m | m | 75 |  | 0 |  | 0
2 | 156 15225 743 61-2121 | Drát uzem. FeZn pr.10mm 0,62kg/1m | m | 62 |  | 0 |  | 0
3 | R položka | Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž vč.podpěr 0,135kg/1m | m | 122 |  | 0 |  | 0
4 | R položka | Tyč jímací JR2,0m bez osazení | ks | 3 |  | 0 |  | 0
5 | 35441312 | Stříška ochranná OS 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
6 | R položka | Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | R položka | držák jímací tyče do krovu | ks | 6 |  | 0 |  | 0
8 | 35441420 | Podpěra vedení PV 02 do zdiva | ks | 35 |  | 0 |  | 0
9 | 35441475 | Podpěra vedení PV 12 pod tašky na svah | ks | 32 |  | 0 |  | 0
10 | 35441485 | Podpěra vedení PV 14 pod hřebenáče | ks | 54 |  | 0 |  | 0
11 | 35441490 | Podpěra vedení PV 15 na hřeben na svah | ks | 4 |  | 0 |  | 0
12 | 354 41830 743 62-4110 | Ochranný úhelník OU | ks | 5 |  | 0 |  | 0
13 | 35441840 | Držák ochranného úhelníku DUz do zdiva | ks | 10 |  | 0 |  | 0
14 | R položka | Zaváděcí tyč FeZn délky 2m včetně upevnění- | ks | 5 |  | 0 |  | 0
15 | 354 41860 743 62-2200 | Svorka SJ 01 nerez k tyči | ks | 8 |  | 0 |  | 0
16 | 354 41925 743 62-2200 | Svorka SZ nerez zkušební | ks | 5 |  | 0 |  | 0
17 | 354 41905 743 62-2200 | Svorka SO nerez k připojení okapu | ks | 5 |  | 0 |  | 0
18 | 354 41885 743 62-2200 | Svorka SU nerez univerzální | ks | 12 |  | 0 |  | 0
19 | 354 41885 743 62-2200 | Svorka SS nerez spojovací | ks | 28 |  | 0 |  | 0
20 | 354 41875 743 62-2200 | Svorka SK nerez křížová | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21 | 354 41895 743 62-2200 | Svorka SP 1 nerez připojovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 | 354 41986 743 62-2200 | Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
23 | 354 41986 743 62-2200 | Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
24 | 354 41996 743 62-2200 | Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem | ks | 20 |  | 0 |  | 0
25 | 354 42090 743 62-9300 | Označení svodu štítky | ks | 5 |  | 0 |  | 0
26 | R položka | Výstražná tabulka: | ks | 5 |  | 0 |  | 0
27 | R položka | Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla | h | 12 |  |  |  | 0
28 | R položka | Pronájem montážní prošiny 15m | den | 2 |  |  |  | 0
29 | 740991100 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | ks | 1 |  |  |  | 0
30 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
31 |  | BLESKOSVOD - CELKEM | [5 empty] | 0